## 積算シート
対象構造物
施工場所
対象部材
符号
施工方向（上向き・横向き・下向き）
形式：標準型・両端先端型
標準削孔：一般部；レッグハンマー、拡幅部；コアもしくはCCbビット
コア削孔：一般部，拡幅部；コアドリル
施工空間（横向き施工時）（m）
施工空間（上・下向き施工時）（m）
施工時騒音の可否
資機材搬入等その他の施工上の制約
配管・電気等既存設備の有無
既設部材厚さ（mm）（ｔ）
増打ち厚 （mm)
既設部材施工側かぶり（mm）『主筋までの芯かぶり』(t2)
施工側既設外鉄筋径（mm）
施工側既設内鉄筋径（mm）
既設部材背面側かぶり（mm）『主筋までの芯かぶり』(t1)
背面側既設外鉄筋径（mm）
背面側既設内鉄筋径（mm）
せん断補強鉄筋径（mm）
鉄筋の規格強度
せん断スパン方向配置間隔（mm）
せん断スパン直角方向配置間隔（mm）
施工基面からの最大施工高さ（m）
削孔長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCb長 （既設部材厚さ－背面側芯かぶり＋増打ち厚） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
概略総施工本数（本）
※ハンチ部施工は明記願います。ＣＣｂ長等は概算寸法です。削孔方法はコア削孔となります。
※主筋が２段筋の場合、既存躯体表面から２段筋図心まで距離を芯かぶりとしてください。
※その他特殊条件の場合は別途ご確認願います。
※セラミック定着体高さが施工側既存鉄筋かぶり以下の場合は補強筋かぶり確保のためCCb長を短くする事とします。
CCｂ工法 削孔長・CCｂ長概要表
対象部材 壁 ・ 床版 ・ 梁 ・ 底版
施工方向 横向き ・ 下向き ・ 上向き
背面側
CCｂ長 L=t-t1+増打ち厚 (mm)
削孔長 L=ｔ-ｔ1 (mm)
施工側
主筋
主筋
既設主筋芯かぶり
t2
mm
既設部材厚さ ｔ＝
t
mm
既設主筋芯かぶり
t1
mm
CCｂ径 D
13～32
両端先端型
標準型

## 記入例
対象構造物 | ○○環境浄化センター（管理汚泥棟）
施工場所 | 茨城県
対象部材 | １F | １F | B1F | B1F | B1Fハンチ
| G7 | G7 | FST80 | WT60D | WT60D
| 梁 | 梁 | 底版 | 壁 | 壁
符号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
施工方向（上向き・横向き・下向き） | 上向き | 上向き | 下向き | 横向き | 横向き
形式：標準型・両端先端型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型
標準削孔：一般部；レッグハンマー、拡幅部；コアもしくはCCbビット | コア | コア | 標準 | 標準 | コア
コア削孔：一般部，拡幅部；コアドリル
施工空間（横向き施工時）（m） | - | - | - | 6.6 | 6.6
施工空間（上・下向き施工時）（m） | 4 | 4 | 4 | - | -
施工時騒音の可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可
資機材搬入等その他の施工上の制約 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
配管・電気等既存設備の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
既設部材厚さ（mm）（ｔ） | 900 | 900 | 800 | 600 | 700
増打ち厚 （mm) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
既設部材施工側かぶり（mm）『主筋までの芯かぶり』(t2) | 75.5 | 75.5 | 61 | 61 | 161
施工側既設外鉄筋径（mm） | 配力筋 | 配力筋 | 主筋 | 主筋 | 主筋
| D13 | D13 | 19 | 19 | 19
施工側既設内鉄筋径（mm） | 主筋 | 主筋 | 配力筋 | 配力筋 | 配力筋
| 25 | 25 | 19 | 16 | 16
既設部材背面側かぶり（mm）『主筋までの芯かぶり』(t1) | 75.5 | 75.5 | 61 | 61 | 61
背面側既設外鉄筋径（mm） | 配力筋 | 配力筋 | 主筋 | 主筋 | 主筋
| D13 | D13 | D22 | D22 | D22
背面側既設内鉄筋径（mm） | 主筋 | 主筋 | 配力筋 | 配力筋 | 配力筋
| 25 | 25 | 19 | 16 | 16
せん断補強鉄筋径（mm） | 19 | 19 | 19 | 16 | 16
鉄筋の規格強度 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
せん断スパン方向配置間隔（mm） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
せん断スパン直角方向配置間隔（mm） | - | - | 200 | 200 | 200
施工基面からの最大施工高さ（m） | 4 | 4 | - | 1.35 | 1.35
削孔長 | 824.5 | 824.5 | 739 | 539 | 639
CCb長 （既設部材厚さ－背面側芯かぶり＋増打ち厚） | 1024.5 | 824.5 | 739 | 539 | 639
概略総施工本数（本） | 7 | 7 | 66 | 28 | 28
※ハンチ部施工は明記願います。ＣＣｂ長等は概算寸法です。削孔方法はコア削孔となります。
※主筋が２段筋の場合、既存躯体表面から２段筋図心まで距離を芯かぶりとしてください。
※その他特殊条件の場合は別途ご確認願います。
※セラミック定着体高さが施工側既存鉄筋かぶり以下の場合は補強筋かぶり確保のためCCb長を短くする事とします。
CCｂ工法 削孔長・CCｂ長概要表
対象部材 壁 ・ 床版 ・ 梁 ・ 底版
施工方向 横向き ・ 下向き ・ 上向き
ハンチ部含む
背面側
CCｂ長 L=t-t1+増打ち厚 (mm)
削孔長 L=ｔ-ｔ1 (mm)
施工側
主筋
主筋
既設主筋芯かぶり
t2
mm
既設部材厚さ ｔ＝
t
mm
既設主筋芯かぶり
t1
mm
CCｂ径 D
13～32
両端先端型
標準型